## 2013 информация 22
ИНФОРМАЦИЯ
ООО "Путилково Сервис" по управлению, содержанию и ремонту
многоквартирного дома 22 по ул. Садовая. д. Путилково, Красногорского р-на, Московской обл. в 2013 году
[25 empty] | Общая площадь дома, м2 | 8605
[25 empty] | Площадь жилых помещений, м2 | 6560
[25 empty] | Площадь подсобных помещений, м2 | 506
[25 empty] | Площадь технических помещений, м2 | 229
[25 empty] | Площадь придомовой территории, м2 | 1585
[25 empty] | Площадь кровли, м3 | 498
[25 empty] | Длина внутренних сетей отопления, пог.м | 2447
[25 empty] | Длина внутренних сетей трубопроводов холодного водоснабжения, пог.м | 1306
[25 empty] | Длина внутренних сетей трубопроводов горячего водоснабжения, пог.м | 653
[25 empty] | Длина внутренних сетей канализования, пог.м | 840
[25 empty] | Длина внутренних сетей электроснабжения, пог.м | 13716
[25 empty] | Длина сетей видеонаблюдения и контроля доступа, пог.м | 216
[25 empty] | Длина коммуникационных сетей АСПДЗ и АПС, пог.м | 1895
[25 empty] | Количество общедомовых приборов учета электрической энергии, шт. | 5
[25 empty] | Количество индивидуальных приборов учета электрической энергии, шт. | 134
[25 empty] | Количество общедомовых приборов учета тепловой энергии, шт. | 1
[25 empty] | Количество общедомовых приборов учета ХВС, шт. | 1
[25 empty] | Количество индивидуальных приборов учета ХВС, шт. | 162
[25 empty] | Количество общедомовых приборов учета ГВС, шт. | 1
[25 empty] | Количество индивидуальных приборов учета ГВС, шт. | 162
[25 empty] | Количество лифтов, шт. | 2
в рублях
№№ п/п | Наименование статьи | Выполненные подрядными организациями | Работы и услуги непосредственно выполненные УК | Итого расходов | Наименование работ (мероприятий) | Периодичность | Гарантийный срок | Приведенные затраты
[8 empty] | на 1 м2 площади/ мес. |  |  |  |  | на 1 пог. м внутренних коммуникаций/ мес. | [6 empty] | на 1 прибор учета ресурса | [6 empty] | на эксплуатацию лифтов
[8 empty] | общей площади/ мес. | площади жилых помещений/ мес. | подсобных помещений/ мес. | технических помещений/ мес. | придомовой территории/ мес. | электрические сети | сети отопления | сети ХВС | сети ГВС | сети канализования | сети видеонаблюдения и контроля доступа | сети АСПДЗ и АПС | общедомой электрической энергии | индивидуального потребления электрической энергии | тепловой энергии | общедомового потребления ХВС электрической энергии | индивидуального потребления ХВС | общедомового потребления ГВС | индивидуального потребления ГВС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1. | Содержание и ремонт общего имущества, всего | 696694 | 1501939 | 2198633 |  |  |  | 21.02 | 27.58 | 9124.97 | 4812.93 | 24901.49 | 13.18 | 73.93 | 138.51 | 276.97 | 215.29 | 837.25 | 95.43 | 0.31 | 1349.66 | 180852.74 | 180852.74 | 1116.39 | 1145.84 | 808.2 | 64270.63
в том числе:
1.1 | Содержание общего имущества, всего | 646994 | 87140 | 734134 |  |  |  | 6.83 | 8.97 | 2879.36 | 1565.12 | 5131.99 | 4.3 | 24.04 | 45.04 | 90.07 | 70.01 | 272.25 | 31.02 | 0.09 | 438.91 | 58811.16 | 58811.16 | 363.04 | 679.17 | 151.28 | 11045.58
в том числе:
1.1.1 | уборка помещений общего имущества и территории | 265094 |  | 265094 |  |  |  | 2.57 | 3.37 | 1299.03 | 587.9 |  | 1.61 | 9.03 | 16.92 | 33.83 | 26.3 | 102.27 | 11.66 | 0.04 | 164.86 | 22091.17 | 22091.17 | 136.37 |  | 136.37 | 11045.58
|  |  | Уборка помещений | 1.1.1.1а | Влажное подметание лестничных площадок и маршей входных холлов подъездов | ежедневно
|  |  |  | 1.1.1.2а | Влажное подметание коридоров | 2 раза в неделю
|  |  |  | 1.1.1.3а | Мытье лестничных площадок, маршей и коридоров | 1 раз в неделю
|  |  |  | 1.1.1.4а | Мытье пола кабины лифта | 3 раза в неделю
|  |  |  | 1.1.1.5а | Обметание пыли с потолка | 1 раза в год
|  |  |  | 1.1.1.6а | Влажная протирка стен, дверей, платформ и потолков в кабинах лифтов | 1 раз в неделю
|  |  |  | 1.1.1.7а | Влажная протирка стен, дверей и плафонов в помещениях общего пользования | 2 раза в год
|  |  |  | 1.1.1.8а | Влажная протирка отопительных приборов, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 2 раза в месяц
|  |  |  | 1.1.1.9а | Мытье окон | 2 раза в год
|  |  |  | 1.1.1.10а | Мытье полов входных групп | ежедневно
|  |  | Уборка територии | 1.1.1.1б | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки
|  |  |  | 1.1.1.2б | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной более 2 см | через 3 часа во время снегопада
|  |  |  | 1.1.1.3б | Посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки
|  |  |  | 1.1.1.4б | Очистка территории от наледи и льда | 2 раза в неделю
|  |  |  | 1.1.1.5б | Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в 2 дня
|  |  |  | 1.1.1.6б | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в день
|  |  |  | 1.1.1.7б | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки
|  |  |  | 1.1.1.8б | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см в теплый период года | 1 раз в 2 дня
|  |  |  | 1.1.1.9б | Уборка газонов | 1 раз в 2 дня
|  |  |  | 1.1.1.10б | Выкашивание газонов | 2 раза в месяц
|  |  |  | 1.1.1.11б | Поливка газонов, зеленых насаждений (в случае жаркой погоды без дождя более 7 дней) | 1 раз в 2 дня
|  |  |  | 1.1.1.12б | Подметание территории в дни с сильными осадками в теплый период года | 1 раз в 2 дня
|  |  |  | 1.1.1.13б | Поливка тротуаров и замощенной территории в жаркие дни без осадков | 2 раза в день
1.1.2 | обслуживание насосной станции холодной воды 3 подъема |  | 8150 | 8150 |  |  |  | 0.08 | 0.1 |  | 18.07 |  | 0.05 | 0.28 | 0.52 | 1.04 | 0.81 | 3.14 | 0.36 | 0 | 5.07 | 679.17 | 679.17 | 4.19 | 679.17 | 4.19
|  |  | Насосная станция ХВС | 1.1.2.1 | Контроль параметров воды питьевого качества на входе и выходе из станции | 1 раз в сутки
|  |  |  | 1.1.2.2 | Промывка фильтра очистки | 1 раз в неделю
|  |  |  | 1.1.2.3 | Контроль параметров работы повысительных насосов и автоматизированной системы переключения насосов | 1 раз в сутки
|  |  |  | 1.1.2.4 | Контроль работы частотных регуляторов | 1 раз в сутки
1.1.3 | обслуживание системы водоснабжения |  | 7800 | 7800 |  |  |  | 0.08 | 0.1 |  | 17.3 |  | 0.05 | 0.27 | 0.5 | 1 | 0.77 | 3.01 | 0.34 | 0 | 4.85 | 650 | 650 | 4.01 |  | 4.01
|  |  | Система водоснабжения | 1.1.3.1 | Осмотр клапанов | 1 раз в сутки
|  |  |  | 1.1.3.2 | Осмотр запарной арматуры | 1 раз в сутки
|  |  |  | 1.1.3.3 | Осмотр контрольно-измерительных приборов | 1 раз в сутки
|  |  |  | 1.1.3.4 | Осмотр насосов ГВС и связанного с ними оборудования | 1 раз в сутки
|  |  |  | 1.1.3.5 | Осмотр автоматических устройств | 1 раз в сутки
|  |  |  | 1.1.3.6 | Контроль параметров (давление, температура, расход) | 1 раз в сутки
|  |  |  | 1.1.3.7 | Осмотр автоматических устройств | 1 раз в сутки
|  |  |  | 1.1.3.8 | Проверка режимов работы насосов систем ГВС | 1 раз в сутки
|  |  |  | 1.1.3.9 | Оценка технического состояния, регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение мелких дефектов | 1 раз в месяц
|  |  |  | 1.1.3.10 | Снятие и анализ показаний приборов узла учета | Не реже 1 раза в месяц
|  |  |  | 1.1.3.11 | Составление перечня дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов и разработка мероприятий по их устранению в ходе технологического перерыва в водоснабжении | 1 раз в год
|  |  |  | 1.1.3.12 | Снятие и анализ показаний приборов узла учета | Не реже 1 раза в месяц
1.1.4 | обслуживание системы отопления |  | 9400 | 9400 |  |  |  | 0.09 | 0.12 |  | 20.85 |  | 0.06 | 0.32 | 0.6 | 1.2 | 0.93 | 3.63 | 0.41 | 0 | 5.85 | 783.33 | 783.33 | 4.84
|  |  | Система отопления | 1.1.4.1 | Осмотр клапанов | 1 раз в сутки
|  |  |  | 1.1.4.2 | Осмотр насосов и связанного с ними оборудования | 1 раз в сутки
|  |  |  | 1.1.4.3 | Осмотр запарной арматуры | 1 раз в сутки
|  |  |  | 1.1.4.4 | Осмотр контрольно-измерительных приборов | 1 раз в сутки
|  |  |  | 1.1.4.5 | Осмотр автоматических устройств | 1 раз в сутки
|  |  |  | 1.1.4.6 | Контроль параметров (давление, температура, расход) теплоносителя, поступающего из теплосети и возвращаемого в теплосеть, а также параметров теплоносителя, поступающего и возвращаемого из каждой из систем теплопотребления | 1 раз в сутки
|  |  |  | 1.1.4.7 | Проверка режимов работы насосов систем отопления | 1 раз в сутки в период отопительного сезона
|  |  |  | 1.1.4.8 | Проверка срабатывания автоматики переключения насосов с основного на резервный, включение, выключение резервных насосов по сигналам датчиков давления, отключения насосов по сигналам датчиков «сухого хода» | 1 раз в неделю
|  |  |  | 1.1.4.9 | Проверка исправности сигнализации схем автоматики переключения насосов | 1 раз в неделю
|  |  |  | 1.1.4.10 | Проверка работы и корректировка настройки электронного контроллера | 1 раз в неделю в период отопительного сезона
|  |  |  | 1.1.4.11 | Оценка технического состояния, регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение мелких дефектов | 1 раз в месяц
|  |  |  | 1.1.4.12 | Промывка фильтров | 1 раз в 30 дней
|  |  |  | 1.1.4.13 | Замена уплотняющих прокладок фланцевых соединений | 1 раз в год
|  |  |  | 1.1.4.14 | Составление перечня дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов по итогам отопительного сезона и разработка мероприятий по их устранению в ходе работ по подготовке к предстоящему отопительному периоду | В период отопительного сезона
|  |  |  | 1.1.4.15 | Снятие и анализ показаний приборов узла учета | 1 раза в месяц
1.1.5 | обслуживание и ремонт систем естественной вентиляции | 19600 |  | 19600 |  |  |  | 0.19 | 0.25 |  | 43.47 |  | 0.12 | 0.67 | 1.25 | 2.5 | 1.94 | 7.56 | 0.86 | 0 | 12.19 | 1633.33 | 1633.33 | 10.08
|  |  | Вентиляция | 1.1.5.1 | Контроль и очистка дефлекторов | 2 раза в год
|  |  |  | 1.1.5.2 | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | 2 раза в год
|  |  |  | 1.1.5.3 | Устранение засоров и дефектов | При обнаружении
1.1.6 | обслуживание системы ливнестока | 8000 | 8000 | 16000 |  |  |  | 0.15 | 0.2 |  | 35.48 |  | 0.1 | 0.54 | 1.02 | 2.04 | 1.59 | 6.17 | 0.7 | 0 | 9.95 | 1333.33 | 1333.33 | 8.23
|  |  | Ливнесток | 1.1.6.1 | Ревизия и ремонт ливнеприемных воронок с восстановлением защитных сеток | 1 раз в год
|  |  |  | 1.1.6.2 | Ревизия и ремонт лежаков системы в техническом и цокольном этажах | 1 раз в год
|  |  |  | 1.1.6.3 | Испытание системы проливом | 1 раз в год
|  |  |  | 1.1.6.4 | Контроль и устранение провисов горизонтальных участков трубопроводов | 1 раз в год
1.1.7 | обслуживание системы канализации |  | 5800 | 5800 |  |  |  | 0.06 | 0.07 |  | 12.86 |  | 0.04 | 0.2 | 0.37 | 0.74 | 0.58 | 2.24 | 0.26 | 0 | 3.61 | 483.33 | 483.33 | 2.98
|  |  | Канализация | 1.1.7.1 | Осмотр и очистка выпусков в колодцах | 1 раз в 90 дней
|  |  |  | 1.1.7.2 | Контроль состояния и горизонтальности лежаков канализации | 1 раз в 90 дней
|  |  |  | 1.1.7.3 | Ликвидация засоров | По необходимости
|  |  |  | 1.1.7.4 | Гидродинамическая прочистка выпусков с удалением отложений | 2 раза в год и при необходимости
1.1.8 | обслуживание системы электроснабжения |  | 8300 | 8300 |  |  |  | 0.08 | 0.11 | 40.67 | 18.41 |  | 0.05 | 0.28 | 0.53 | 1.06 | 0.82 | 3.2 | 0.36 | 0 | 5.16 | 691.67 | 691.67 | 4.27
|  |  | Электроснабжение | 1.1.8.1 | Осмотр оборудование электрических щитовых | 1 раз в сутки
|  |  |  | 1.1.8.2 | Очистка от пыли электрического оборудования | 1 раз в 90 дней и при необходимости
|  |  |  | 1.1.8.3 | Протяжка и регулировка контактов электрического оборудования | 1 раз в 90 дней и при необходимости
|  |  |  | 1.1.8.4 | Замена ламп в светильниках мест общего пользования | при необходимости
|  |  |  | 1.1.8.5 | Осмотр и проверка состояния индивидуальных щитов учета | 1 раз в месяц
|  |  |  | 1.1.8.6 | Проверка состояния электрических двигателей и пуско-регулирующей аппаратуры к ним | 1 раз в сутки
|  |  |  | 1.1.8.7 | Проверка кабельных разделок и гильз прохода кабелей через стены | 4 раза в год
|  |  |  | 1.1.8.8 | Проверка и мелкий ремонт кабельных лотков | 2 раза в год и при обнаружении дефектов
|  |  |  | 1.1.8.9 | Проверка электрооборудования и проводок в местах общего пользования | 1 раз в неделю
1.1.9 | Сбор сортировка, подготовка, перевозка и утилизация ТБО | 314200 |  | 314200 |  |  |  | 3.04 | 3.99 | 1539.66 | 696.8 | 4822.85 | 1.91 | 10.7 | 20.05 | 40.1 | 31.17 | 121.22 | 13.82 | 0.05 | 195.4 | 26183.33 | 26183.33 | 161.63
|  |  | ТБО | 1.1.9.1 | Вывоз и утилизация ТБО и КГО подрядной организацией | По мере накопления
|  |  |  | 1.1.9.2 | Уборка территории площадки для временного хранения ТБО и КГО | После вывоза и по мере необходимости
1.1.10 | Сезонная поготовка системы водоснабжения |  | 13050 | 13050 |  |  |  | 0.13 | 0.17 |  | 28.94 |  | 0.08 | 0.44 | 0.83 | 1.67 | 1.29 | 5.03 | 0.57 | 0 | 8.12 | 1087.5 | 1087.5 | 6.71 |  | 6.71
|  |  | Сезонная подготовка водоснабжения | 1.1.10.1 | Очистка и промывка теплообменников ГВС | 1 раз в год и при обнаружении дефектов | 1 год
|  |  |  | 1.1.10.2 | Гидродинамическая промывка трубопроводов ГВС | 1 раз в год и при обнаружении дефектов | 1 год
|  |  |  | 1.1.10.3 | Ревизия и ремонт циркуляционных насосов | 1 раз в год и при обнаружении дефектов | 1 год
|  |  |  | 1.1.10.4 | Ревизия и ремонт регулирующей, запорной арматуры и фильтров | 1 раз в год и при обнаружении дефектов | 1 год
|  |  |  | 1.1.10.5 | Ревизия, проверка и заправка системы подготовки воды для системы теплоснабжения | 1 раз в год и при необходимости | 1 год
|  |  |  | 1.1.10.6 | Поверка приборов | 1 раз в год и при необходимости | 1 год
1.1.11 | Сезонная подготовка системы отопления |  | 12800 | 12800 |  |  |  | 0.12 | 0.16 |  | 28.39 |  | 0.08 | 0.44 | 0.82 | 1.63 | 1.27 | 4.94 | 0.56 | 0 | 7.96 | 1066.67 | 1066.67 | 6.58
|  |  | Сезонная подготовка отопления | 1.1.11.1 | Профилактический ремонт запорной арматуры | 1 раз в год | 1 год
|  |  |  | 1.1.11.2 | Профилактический ремонт насосов и исполнительных устройств автоматических регуляторов (в соответствии с эксплуатационной документацией) | 1 раз в год | 1 год
|  |  |  | 1.1.11.3 | Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры ИТП в системах отопления | 1 раз в год | 1 год
|  |  |  | 1.1.11.4 | Профилактический ремонт регуляторов перепада давления | 1 раз в год | 1 год
|  |  |  | 1.1.11.5 | Ревизия обратных клапанов | 1 раз в год | 1 год
|  |  |  | 1.1.11.6 | Промывка внутренней системы отопления гидродинамическим способом | 1 раз в год | 1 год
|  |  |  | 1.1.11.7 | Опрессовка трубопроводов систем | 1 раз в год | 1 год
|  |  |  | 1.1.11.8 | Замена неисправного оборудования на новое оборудование | По необходимости
|  |  |  | 1.1.11.9 | Пуско-наладочные работы в системе отопления | 1 раз в год
|  |  |  | 1.1.11.10 | Сдача УУТЭ в эксплуатацию инспектору теплоснабжающей организации | 1 раз в год
|  |  |  | 1.1.11.11 | Поверка приборов | 1 раз в год | 1 год
1.1.12 | Сезонная подготовка системы канализации |  | 5400 | 5400 |  |  |  | 0.05 | 0.07 |  | 11.98 |  | 0.03 | 0.18 | 0.34 | 0.69 | 0.54 | 2.08 | 0.24 | 0 | 3.36 | 450 | 450 | 2.78
|  |  | Сезонная подготовка канализации | 1.1.12.1 | Очистка выпускных колодцев с утилизацией отложений | 1 раз в год | 3 мес
|  |  |  | 1.1.12.2 | Промывка лежаков гидродинамическим способом | 1 раз в год | 6 мес
|  |  |  | 1.1.12.3 | Проверка лежаков и регулирование уклонов | 1 раз в год
|  |  |  | 1.1.12.4 | Осмотр и прочистка стояков | 1 раз в год
|  |  |  | 1.1.12.5 | Пролив системы канализации | 1 раз в год
1.1.13 | Сезонная подготовка системы ливнестока и кровли |  | 4600 | 4600 |  |  |  | 0.04 | 0.06 |  | 10.2 | 70.61 | 0.03 | 0.16 | 0.29 | 0.59 | 0.46 | 1.77 | 0.2 | 0 | 2.86 | 383.33 | 383.33 | 2.37
|  |  | Ливневая канализация | 1.1.13.1 | Ревизия и ремонт ливнеприемных воронок с восстановлением защитных сеток | 1 раз в год | 1 год
|  |  |  | 1.1.13.2 | Ревизия и ремонт лежаков системы в техническом и цокольном этажах | 1 раз в год | 1 год
|  |  |  | 1.1.13.3 | Испытание системы проливом | 1 раз в год | 1 год
|  |  |  | 1.1.13.4 | Контроль и устранение провисов горизонтальных участков трубопроводов | 1 раз в год | 1 год
1.1.14 | Сезонная подготовка входных групп |  | 3840 | 3840 |  |  |  | 0.04 | 0.05 |  | 8.52 | 58.94 | 0.02 | 0.13 | 0.25 | 0.49 | 0.38 | 1.48 | 0.17 | 0 | 2.39 | 320 | 320 | 1.98
|  |  | Входные группы | 1.1.14.1 | Осмотр и мелкий ремонт крылец | 1 раз в год
|  |  |  | 1.1.14.2 | Осмотр и регулировка доводчиков дверей | 1 раз в год
|  |  |  | 1.1.14.3 | Устройство уплотнения дверных полотен | 1 раз в год | 6 мес.
|  |  |  | 1.1.14.4 | Ремонт и окраска ограждение крылец и пандусов | 1 раз в год | 6 мес.
1.1.15 | Уход за зелеными насаждениями | 11700 |  | 11700 |  |  |  | 0.11 | 0.15 |  | 25.95 | 179.59 | 0.07 | 0.4 | 0.75 | 1.49 | 1.16 | 4.51 | 0.51 | 0 | 7.28 | 975 | 975 | 6.02
|  |  | Зеленые насаждения | 1.1.15.1 | Посев многолетних травяных растений | Апрель и при необходимости
|  |  |  | 1.1.15.2 | Прикорневая подкормка многолетних растений | Апрель
|  |  |  | 1.1.15.3 | Декоративная обрезка зеленых насаждений | Ноябрь
|  |  |  | 1.1.15.4 | Уборка наносного мусора с травяного покрова и прикорневых лунок | 2 раза в неделю
|  |  |  | 1.1.15.5 | Стрижка травяного покрова | 1 раз в месяц (в период с мая по сентябрь)
|  |  |  | 1.1.15.6 | Полив зеленых насаждений | 3 раза в неделю(в период с мая по сентябрь)
|  |  |  | 1.1.15.7 | Очистка травяного покрова от сорняков | При обнаружении
1.1.16 | Приобретение инструментов, материалов, реагентов и приспособлений для содержания общего имущества, всего | 28400 |  | 28400 |  |  |  | 0.27 | 0.35 | 0 | 62.98 | 133.54 | 0.16 | 0.98 | 1.82 | 3.63 | 2.82 | 10.96 | 1.24 | 0 | 17.67 | 2366.67 | 2366.67 | 14.61 | 0 | 6.37 | 0
в том числе:
1.1.16.1 | инструменты | 7200 |  | 7200 |  |  |  | 0.07 | 0.09 |  | 15.97 |  | 0.04 | 0.25 | 0.46 | 0.92 | 0.71 | 2.78 | 0.32 | 0 | 4.48 | 600 | 600 | 3.7 |  | 3.7
1.1.16.2 | приспособления | 3500 |  | 3500 |  |  |  | 0.03 | 0.04 |  | 7.76 |  | 0.02 | 0.12 | 0.22 | 0.45 | 0.35 | 1.35 | 0.15 | 0 | 2.18 | 291.67 | 291.67 | 1.8 |  | 1.8
1.1.16.3 | антигололедные материалы | 3400 |  | 3400 |  |  |  | 0.03 | 0.04 |  | 7.54 | 52.19 | 0.02 | 0.12 | 0.22 | 0.43 | 0.34 | 1.31 | 0.15 | 0 | 2.11 | 283.33 | 283.33 | 1.75
1.1.16.4 | реагенты для промывки систем | 1700 |  | 1700 |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  | 3.77 |  | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.22 | 0.17 | 0.66 | 0.07 | 0 | 1.06 | 141.67 | 141.67 | 0.87 |  | 0.87
1.1.16.5 | реагенты для химводоподготовки | 5300 |  | 5300 |  |  |  | 0.05 | 0.07 |  | 11.75 | 81.35 | 0.03 | 0.18 | 0.34 | 0.68 | 0.53 | 2.04 | 0.23 | 0 | 3.3 | 441.67 | 441.67 | 2.73
1.1.16.6 | Специальные обувь, одежда и средства защиты | 7300 |  | 7300 |  |  |  | 0.07 | 0.09 |  | 16.19 |  | 0.04 | 0.25 | 0.47 | 0.93 | 0.72 | 2.82 | 0.32 | 0 | 4.54 | 608.33 | 608.33 | 3.76
1.2 | Ремонт общего имущества, всего | 20600 | 159800 | 180400 |  |  |  | 1.75 | 2.29 | 74.97 | 400.06 | 222.57 | 1.09 | 6.15 | 11.53 | 23.03 | 17.9 | 69.59 | 7.94 | 0.02 | 112.19 | 15033.33 | 15033.33 | 92.8 | 466.67 | 9.16 | 404.17
1.2.1 | ремонт светильников |  | 9700 | 9700 |  |  |  | 0.09 | 0.12 | 47.53 | 21.51 |  | 0.06 | 0.33 | 0.62 | 1.24 | 0.96 | 3.74 | 0.43 | 0 | 6.03 | 808.33 | 808.33 | 4.99 |  |  | 404.17
1.2.2 | промывка теплообменников отопления с полной разборкой и сборкой |  | 8100 | 8100 |  |  |  | 0.08 | 0.1 |  | 17.96 |  | 0.05 | 0.28 | 0.52 | 1.03 | 0.8 | 3.13 | 0.36 | 0 | 5.04 | 675 | 675 | 4.17 |  | 4.17
1.2.3 | ремонт дверей тамбуров и площадок лестничных клеток |  | 3100 | 3100 |  |  |  | 0.03 | 0.04 |  | 6.87 |  | 0.02 | 0.11 | 0.2 | 0.4 | 0.31 | 1.2 | 0.14 | 0 | 1.93 | 258.33 | 258.33 | 1.59
1.2.4 | ремонт зеленых насаждений |  | 8900 | 8900 |  |  |  | 0.09 | 0.11 |  | 19.74 | 136.61 | 0.05 | 0.3 | 0.57 | 1.14 | 0.88 | 3.43 | 0.39 | 0 | 5.53 | 741.67 | 741.67 | 4.58
1.2.5 | косметический ремонт лестничных клеток |  | 130000 | 130000 |  |  |  | 1.26 | 1.65 |  | 288.3 |  | 0.79 | 4.43 | 8.3 | 16.59 | 12.9 | 50.15 | 5.72 | 0.02 | 80.85 | 10833.33 | 10833.33 | 66.87
1.2.6 | Приобретение инструментов, материалов, реагентов и приспособлений | 20600 |  | 20600 |  |  |  | 0.2 | 0.27 | 27.44 | 45.68 | 85.96 | 0.12 | 0.7 | 1.32 | 2.63 | 2.05 | 7.94 | 0.9 | 0 | 12.81 | 1716.67 | 1716.67 | 10.6 | 466.67 | 4.99 | 0
1.2.6.1 | инструменты и приспособления | 5600 |  | 5600 |  |  |  | 0.05 | 0.07 | 27.44 | 12.42 | 85.96 | 0.03 | 0.19 | 0.36 | 0.71 | 0.56 | 2.16 | 0.25 | 0 | 3.48 | 466.67 | 466.67 | 2.88 | 466.67
1.2.6.2 | запорная арматура и фасонные части трубопроводов, замки, ручки, скобы, пружины, доводчики и др. | 2800 |  | 2800 |  |  |  | 0.03 | 0.04 |  | 6.21 |  | 0.02 | 0.1 | 0.18 | 0.36 | 0.28 | 1.08 | 0.12 | 0 | 1.74 | 233.33 | 233.33 | 1.44 |  | 1.44
1.2.6.3 | теплоизоляция | 6900 |  | 6900 |  |  |  | 0.07 | 0.09 |  | 15.3 |  | 0.04 | 0.23 | 0.44 | 0.88 | 0.68 | 2.66 | 0.3 | 0 | 4.29 | 575 | 575 | 3.55 |  | 3.55
1.2.6.4 | оборудование | 5300 |  | 5300 |  |  |  | 0.05 | 0.07 |  | 11.75 |  | 0.03 | 0.18 | 0.34 | 0.68 | 0.53 | 2.04 | 0.23 | 0 | 3.3 | 441.67 | 441.67 | 2.73
1.3 | Управление, всего | 29100 | 5748 | 34848 |  |  |  | 0.34 | 0.45 | 49 | 77.28 | 371.42 | 0.2 | 1.2 | 2.23 | 4.45 | 3.45 | 13.45 | 1.53 | 0 | 21.66 | 2904 | 2904 | 17.93 | 0 | 5.14 | 768.75
1.3.1 | банковское обслуживание | 6900 |  | 6900 |  |  |  | 0.07 | 0.09 | 33.81 | 15.3 | 105.91 | 0.04 | 0.23 | 0.44 | 0.88 | 0.68 | 2.66 | 0.3 | 0 | 4.29 | 575 | 575 | 3.55 |  | 3.55 | 287.5
1.3.2 | информационное и программное обеспечение | 3100 |  | 3100 |  |  |  | 0.03 | 0.04 | 15.19 | 6.87 | 47.58 | 0.02 | 0.11 | 0.2 | 0.4 | 0.31 | 1.2 | 0.14 | 0 | 1.93 | 258.33 | 258.33 | 1.59 |  | 1.59 | 129.17
1.3.3 | почтовые и концелярские расходы | 2250 |  | 2250 |  |  |  | 0.02 | 0.03 |  | 4.99 |  | 0.01 | 0.08 | 0.14 | 0.29 | 0.22 | 0.87 | 0.1 | 0 | 1.4 | 187.5 | 187.5 | 1.16
1.3.4 | ведение паспортного учета |  | 5748 | 5748 |  |  |  | 0.06 | 0.07 |  | 12.75 | 88.23 | 0.03 | 0.2 | 0.37 | 0.73 | 0.57 | 2.22 | 0.25 | 0 | 3.57 | 479 | 479 | 2.96
1.3.5 | услуги связи и интернет | 8450 |  | 8450 |  |  |  | 0.08 | 0.11 |  | 18.74 | 129.7 | 0.05 | 0.29 | 0.54 | 1.08 | 0.84 | 3.26 | 0.37 | 0 | 5.25 | 704.17 | 704.17 | 4.35 |  |  | 352.08
1.3.6 | обучение и аттестация персонала | 8400 |  | 8400 |  |  |  | 0.08 | 0.11 |  | 18.63 |  | 0.05 | 0.29 | 0.54 | 1.07 | 0.83 | 3.24 | 0.37 | 0 | 5.22 | 700 | 700 | 4.32
1.4 | Заработная плата с начислениями на ФОТ |  | 1249251 | 1249251 |  |  |  | 12.1 | 15.87 | 6121.64 | 2770.47 | 19175.51 | 7.59 | 42.54 | 79.71 | 159.42 | 123.93 | 481.96 | 54.94 | 0.2 | 776.9 | 104104.25 | 104104.25 | 642.62 |  | 642.62 | 52052.13
2 | Обеспечение охраны общего имущества | 764796 |  | 764796 |  |  |  | 7.41 | 9.72 | 3747.69 | 1696.09 | 11739.31 | 4.65 | 26.05 | 48.8 | 97.6 | 75.87 | 295.06 | 33.63 | 0.12 | 475.62 | 63733 | 63733 | 393.41 |  | 393.41 | 31866.5
3 | Обслуживание системы коллективного приема телевизионного сигнала | 138288 |  | 138288 |  |  |  | 1.34 | 1.76 | 677.65 | 306.68 |  | 0.84 | 4.71 | 8.82 | 17.65 | 13.72 | 53.35 | 6.08 | 0.02 | 86 | 11524 | 11524 | 71.14
4 | Обслуживание АПС и АСПДЗ | 240000 |  | 240000 |  |  |  | 2.32 | 3.05 |  | 532.25 |  | 1.46 | 8.17 | 15.31 | 30.63 | 23.81 | 92.59 | 10.55 | 0.04 | 149.25 | 20000 | 20000 | 123.46 |  | 123.46
5 | Обслуживание ИТП |  | 63000 | 63000 |  |  |  | 0.61 | 0.8 |  | 139.72 |  | 0.38 | 2.15 | 4.02 | 8.04 | 6.25 | 24.31 | 2.77 | 0.01 | 39.18 | 5250 | 5250 | 32.41 | 5250 | 32.41 | 2625
6 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 24000 |  | 24000 |  |  |  | 0.23 | 0.3 | 117.61 | 53.22 |  | 0.15 | 0.82 | 1.53 | 3.06 | 2.38 | 9.26 | 1.06 | 0 | 14.93 | 2000 | 2000 | 12.35 |  |  | 1000
7 | Обслуживание системы видеонаблюдения и контроля доступа | 60000
8 | Техническое обслуживание и освидетельствование лифтов | 192473 |  | 192473 |  |  |  | 1.86 | 2.45 |  | 426.85 |  | 1.17 | 6.55 | 12.28 | 24.56 | 19.09 | 74.26 | 8.46 | 0.03 | 119.7 | 16039.42 | 16039.42 | 99.01
|  |  | Лифты | 7.1 | Подготовка лифтов к техническому освидетельствованию | 1 раз в год
|  |  |  | 7.2 | Освидетельствование лифтов | 1 раз в год
|  |  |  | 7.3 | Ежедневный осмотр лифтов | 1 раз в сутки
|  |  |  | 7.4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно
|  |  |  | 7.5 | Ремонтные работы некапитального характера | По необходимости
|  |  |  | 7.6 | Эвакуация людей при аварийной остановке лифта | По сообщению АДС
ВСЕГО: |  | 2116251 | 1564939 | 3621190 |  |  |  | 6: на 1 м2 площади/ мес.
46
9 | Сведения о потребляемых коммунальных ресурсах |  |  | Итого потреблено |  |  |  | 6: в том числе
[8 empty] | на 1 м2 площади/ мес. |  |  |  |  | на 1 пог. м внутренних коммуникаций/ мес. | [6 empty] | на 1 прибор учета ресурса | [6 empty] | на эксплуатацию лифтов
[8 empty] | общей площади/ мес. | площади жилых помещений/ мес. | подсобных помещений/ мес. | технических помещений/ мес. | придомовой территории/ мес. | электрические сети | сети отопления | сети ХВС | сети ГВС | сети канализования | сети видеонаблюдения и контроля доступа | сети АСПДЗ и АПС | общедомой электрической энергии | индивидуального потребления электрической энергии | тепловой энергии | общедомового потребления ХВС электрической энергии | индивидуального потребления ХВС | общедомового потребления ГВС электрической энергии | индивидуального потребления ГВС
[8 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
9.1 | Электрическая энергия, тыс.квт х час |  |  | 261 |  |  |  | 0.002528 | 0.003316 | 0.04 | 0.09 | -------- | 0.04 | -------- | -------- | -------- | -------- | 0 | 0.1 | 0.011478 | 4.35 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 10.88
9.2 | Тепловая энергия, Гкал |  |  | 1162 |  |  |  | 0.011253 | 0.014761 | 0.19 | 0.42 | -------- | -------- | 0.04 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 0.72 | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
9.3 | Водопотребление холодной воды, куб.м |  |  | 14308 |  |  |  | 0.13856 | 0.18176 | 2.36 | 5.21 | 0.75 | -------- | -------- | 0.91 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 1192.33 | 1192.33 | -------- | -------- | --------
9.4 | Водопотребление горячей воды, куб.м |  |  | 2182 |  |  |  | 0.021131 | 0.027718 | 0.36 | 0.79 | 0.11 | -------- | -------- | -------- | 0.28 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 1.12 | 181.83 | --------
9.5 | Канализование стоков, куб.м |  |  | 16490 |  |  |  | 0.15969 | 0.20948 | 2.72 | 6 | 0.87 | -------- | -------- | -------- | -------- | 1.64 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 1374.17 | 1374.17 | 8.48 | 1374.17 | --------
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА
| УСЛУГИ САНТЕХНИКА | [6 empty] | 8: Гарантийный срок, мес.
| Работы не указанные в перечне, расцениваются | [6 empty] | 6: час; 7: 500
| Консультации, рекомендации | [6 empty] | 6: час.; 7: 500
Коэффициент сложности
| Коэффициент за работы в стеснённых условиях | [6 empty] | 7: 1.5
| Работы с дорогостоящими оборудованием и материалами | [6 empty] | 7: 1.5
Демонтаж сантехнического оборудования
| Демонтаж обвязки ванны (ПВХ трубы) | [6 empty] | 6: шт.; 7: 800
| Демонтаж унитаза (без выноса и утилизации) | [6 empty] | 6: шт.; 7: 750
| Демонтаж биде (без выноса и утилизации) | [6 empty] | 6: шт.; 7: 850
| Демонтаж полотенцесушителя на фитингах (без выноса и утилизации) | [6 empty] | 6: шт.; 7: 400
| Демонтаж кухонной мойки (без смесителя, без выноса и утилизации) | [6 empty] | 6: шт.; 7: 350
| Демонтаж подстолья кухонной мойки (без выноса и утилизации) | [6 empty] | 6: шт.; 7: 750
| Демонтаж мойки на кронштейнах (без выноса и утилизации) | [6 empty] | 6: шт.; 7: 300
| Демонтаж сифона мойки | [6 empty] | 6: шт.; 7: 250
| Демонтаж смесителя кухни ( на жёсткой подводке ) | [6 empty] | 6: шт.; 7: 400
| Демонтаж смесителя | [6 empty] | 6: шт.; 7: 350
| Демонтаж штанги для душа | [6 empty] | 6: шт.; 7: 250
| Демонтаж фильтра грубой очистки с креплением на американках | [6 empty] | 6: шт.; 7: 250
| Демонтаж фильтра грубой очистки при жестком соединении | [6 empty] | 6: шт.; 7: 750
| Демонтаж регуляторов давления | [6 empty] | 6: шт.; 7: 250
| Демонтаж гребёнки | [6 empty] | 6: шт.; 7: 750
| Демонтаж счётчика воды | [6 empty] | 6: шт.; 7: 500
| Демонтаж труб водоснабжения | [6 empty] | 6: м.п; 7: 300
| Демонтаж труб канализации (пластик) | [6 empty] | 6: м.п; 7: 400
| Демонтаж труб канализации ( металл) | [6 empty] | 6: м.п; 7: 750
Установка сан.тех. приборов
| Установка водосчетчика | [6 empty] | 6: шт; 7: 1650; 8: 6
| Замена вводного вентиля | [6 empty] | 6: шт.; 7: 950; 8: 6
| Замена труб канализации | [6 empty] | 6: п.м; 7: 800; 8: 12
| Установка прибора отопления | [6 empty] | 6: шт.; 7: 3500; 8: 12
| Монтаж пластиковой обвязки ванны | [6 empty] | 6: шт; 7: 850; 8: 12
| Установка биде напольного ( без смесителя ) | [6 empty] | 6: шт; 7: 2500; 8: 12
| Установка унитаза напольного ( в сборе ) | [6 empty] | 6: шт; 7: 2500; 8: 12
| Замена бачка унитаза , запорной арматуры | [6 empty] | 6: шт; 7: 1200; 8: 6
| Ремонт запорной арматуры бачка унитаза | [6 empty] | 6: шт.; 7: 600; 8: 3
| Замена гофры унитаза ( без демонтажа унитаза ) | [6 empty] | 6: шт; 7: 300; 8: 6
| Установка раковины на кронштейнах (без смесителя ) | [6 empty] | 6: шт; 7: 1250; 8: 12
| Установка кухонной мойки (без смесителя ) | [6 empty] | 6: шт; 7: 1350; 8: 6
| Установка готового подстолья под мойку | [6 empty] | 6: шт.; 7: 800; 8: 12
| Установка раковины "тюльпан" (без смесителя) | [6 empty] | 6: шт; 7: 1500; 8: 12
| Сборка, установка сифона раковины | [6 empty] | 6: шт; 7: 400; 8: 12
| Герметизация швов раковины | [6 empty] | 6: шт; 7: 150; 8: 3
Установка смесителя
| - для биде ( без демонтажа биде ) | [6 empty] | 6: шт; 7: 1000; 8: 6
| - на раковину ( простого ) | [6 empty] | 6: шт; 7: 900; 8: 6
| - на ванну, раковину ( с душем ) | [6 empty] | 6: шт; 7: 1100; 8: 6
| Ремонт смесителя (замена кранбукс, прокладки) | [6 empty] | 6: шт.; 7: 200; 8: 3
| Установка штанги для душа | [6 empty] | 6: шт; 7: 300; 8: 6
| Замена гибкого шланга душа | [6 empty] | 6: шт.; 7: 200; 8: 6
| Установка полотенцесушителя на готовую подводку | [6 empty] | 6: шт; 7: 1750; 8: 12
| Установка полотенцесушителя с изменением подводки воды, с закрытием стояка | [6 empty] | 6: шт.; 7: 4000; 8: 12
| Монтаж полотенцесушителя электрического | [6 empty] | 6: шт; 7: 1500; 8: 24
| Монтаж труб водоснабжения полипропилен ( по гтовому основанию) | [6 empty] | 6: м.п; 7: 450; 8: 24
| Пайка одного элемента полипропилен (уголков, муфт, тройников ) | [6 empty] | 6: шт; 7: 350; 8: 24
| Установка хомутов | [6 empty] | 6: шт; 7: 150; 8: 3
| Монтаж труб водоснабжения металлопласт на клипсах | [6 empty] | 6: м.п; 7: 500; 8: 12
| Монтаж труб водоснабжения металлопласт (без клипс по готовому основанию ) | [6 empty] | 6: м.п; 7: 400; 8: 6
| Установка уголков, муфт, тройников (фитингов для металлопласта) | [6 empty] | 6: шт; 7: 150; 8: 6
| Монтаж труб канализации за одно соединение в пределах квартиры (по готовому основанию) | [6 empty] | 6: шт; 7: 200; 8: 3
| Устранение засора канализации (кухня, ванная) | [6 empty] | 6: шт; 7: 750
| Устранение засора канализации (туалет) | [6 empty] | 6: шт; 7: 1000
| Устранение утечки под ванной | [6 empty] | 6: шт; 7: 1000; 8: 6
| Устранение протечки сифона под мойкой, прочистка сифона | [6 empty] | 6: шт.; 7: 500; 8: 3
| Монтаж гребёнки на трубы водоснабжения | [6 empty] | 6: шт.; 7: 3000; 8: 12
| Установка фильтра грубой очистки ( без доработки коммуникаций ) | [6 empty] | 6: шт.; 7: 750; 8: 6
| Установка регулятора давления (без доработки коммуникаций) | [6 empty] | 6: шт.; 7: 500; 8: 6
| Установка фильтра с врезкой в канализацию (без доработки коммуникаций) | [6 empty] | 6: шт.; 7: 1000; 8: 6
| Замена гибкой подводки к сантехприборам | [6 empty] | 6: шт.; 7: 200; 8: 6
| Прочистка труб к водонагревательным приборам | [6 empty] | 6: шт.; 7: 500; 8: 3
| Ремонт трубной разводки | [6 empty] | 6: м.п; 7: 700; 8: 3
| Установка заглушек на ввод коммуникаций (с нарезкой резьбы или пайкой) | [6 empty] | 6: шт.; 7: 500
| Установка регулятора на радиатор | [6 empty] | 6: шт.; 7: 950; 8: 12
| Подключение стиральной, посудомоечной машин (без электропроводки) | [6 empty] | 6: шт.; 7: 2000; 8: 12
| Обвязка водонагревательного прибора по воде | [6 empty] | 6: шт.; 7: 3000; 8: 6
| Слив и наполнение стояка холодного водоснабжения | [6 empty] | 6: стояк; 7: 850
| Слив и наполнение стояка горячего водоснабжения | [6 empty] | 6: стояк; 7: 850
| Слив стояка отопления вне отопительного периода | [6 empty] | 6: стояк; 7: 850
| Слив стояка в период отопительного сезона | [6 empty] | 6: стояк; 7: 1650
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
| Наименование работ | [6 empty] | 6: Ед. изм.; 7: Цена в рублях; 8: Гарантийный срок, мес.
| Работы не указанные в перечне, расцениваются | [6 empty] | 6: час; 7: 500
| Консультации, рекомендации | [6 empty] | 6: час.; 7: 500
Коэффициент сложности
| Коэффициент за работы в стеснённых условиях | [6 empty] | 7: 1.5
| Работы с дорогостоящими оборудованием и материалами | [6 empty] | 7: 1.5
Демонтаж
| Демонтаж люстры | [6 empty] | 6: шт.; 7: 150
| Демонтаж светильников, бра | [6 empty] | 6: шт.; 7: 100
| Демонтаж автомата защиты | [6 empty] | 6: шт.; 7: 150
| Демонтаж выключателя, розетки при открытой проводке | [6 empty] | 6: шт.; 7: 100
| Демонтаж выключателя, розетки при скрытой проводке | [6 empty] | 6: шт.; 7: 100
| Демонтаж звонка | [6 empty] | 6: шт.; 7: 100
| Демонтаж патрона | [6 empty] | 6: шт.; 7: 50
| Демонтаж электропроводки, ТВ кабеля | [6 empty] | 6: п.м; 7: 30
Монтаж кабеля
| Монтаж кабеля за подвесным потолком | [6 empty] | 6: м.п.; 7: 50; 8: 12
| Монтаж кабеля в готовой борозде | [6 empty] | 6: м.п.; 7: 75; 8: 12
| Монтаж кабеля в коробе | [6 empty] | 6: м.п.; 7: 80; 8: 12
| Монтаж кабеля телевизионного | [6 empty] | 6: м.п.; 7: 75; 8: 12
| Монтаж кабеля на скобах по гипсу | [6 empty] | 6: м.п.; 7: 100; 8: 12
| Монтаж кабеля на скобах по кирпичу | [6 empty] | 6: м.п.; 7: 125; 8: 12
| Монтаж кабеля на скобах по бетону | [6 empty] | 6: м.п.; 7: 150; 8: 12
| Монтаж короба под кабель на гипс | [6 empty] | 6: м.п.; 7: 50; 8: 12
| Монтаж короба под кабель на кирпич | [6 empty] | 6: м.п.; 7: 100; 8: 12
| Монтаж короба под кабель на бетон | [6 empty] | 6: м.п.; 7: 100; 8: 12
| Подключение линии силовой к щиту (однофазная сеть) | [6 empty] | 6: шт.; 7: 300
Монтаж розеток и выключателей
| Монтаж электророзетки или выключателя (по готовому основанию или в готовые гнезда) | [6 empty] | 6: шт.; 7: 250; 8: 12
| Монтаж розетки для электроплиты | [6 empty] | 6: шт.; 7: 350; 8: 12
| Монтаж подрозетника | [6 empty] | 6: шт.; 7: 50; 8: 12
| Монтаж блока выключателей в готовые гнезда | [6 empty] | 6: шт.; 7: 600; 8: 12
Монтаж автоматических выключателей
| Монтаж автомата защиты однополюсного | [6 empty] | 6: шт.; 7: 350; 8: 12
| Монтаж УЗО (двухполюсного) | [6 empty] | 6: шт.; 7: 500; 8: 12
Монтаж осветительных приборов
| Светильник встроенный (на готовое место) | [6 empty] | 6: шт.; 7: 300; 8: 12
| Точечный галогенный светильник (на готовое место) | [6 empty] | 6: шт.; 7: 300; 8: 6
| Светильник настенный (Бра) | [6 empty] | 6: шт.; 7: 350; 8: 6
| Люстра (со сборкой) | [6 empty] | 6: шт.; 7: 800; 8: 6
| Монтаж подвеса люстры | [6 empty] | 6: шт.; 7: 150; 8: 12
Установка электрического оборудования
| Установка трансформатора | [6 empty] | 6: шт.; 7: 250; 8: 6
| Установка звонка | [6 empty] | 6: шт.; 7: 250; 8: 6
| Установка кнопки звонка | [6 empty] | 6: шт.; 7: 200; 8: 6
Прочие работы
| Поиск неисправности проводки внутри квартиры | [6 empty] | 6: 1 час; 7: 500
| Замена электросчетчика | [6 empty] | 6: шт.; 7: 950; 8: 12